БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 24.06.2021 | с.Большой Улуй | № 45 |
| Об утверждении перечня работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021- 2022 годов |  |  |

В целях эффективного использования бюджетных средств  и выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Большеулуйского сельсовета, в соответствии со статьей  14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский  Совет депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить перечень работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2021-2022 годов  согласно приложений 1 и 2.

- Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности (Сидоренко Л.П.).

- Решение вступает в силу со дня подписания.

| Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов _________________ Н.П.Григорьева |  | Глава Большеулуйского сельсовета ________________И.Н.Арахланова |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 24.06.2021 № 45

План мероприятий

по подготовке объектов  коммунальной инфраструктуры

к отопительному периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование объекта | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная, с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, 1А. |  |
| 1.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, очистка котлов газоходов) Т.О. электрооборудования. | ООО КоммунСтройСервис» |
| 1.2. | Поставка водогрейного котла КВр – 1,1 Гкал. | Сельсовет |
| 1.3. | Замена теплоизоляции на тепловых сетях: (участок от ЦК до Д/Сада , L=100м. в две трубы = 200 м., D=89мм. Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, L = 200м. толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. | Сельсовет |
| 1.4. | Замена теплоизоляции на тепловых сетях: (участок от ТК ул. Медицинская, 5.до МКД ул. Больничная 9А L=22х2=44 м. в две трубы, D-108 мм ). Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, L = 44м. толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. для труб D= 108мм. + крышки на лотки L = 69 м. 23 шт.) | Сельсовет |
| 1.5. | Замена теплоизоляции на тепловых сетях: (участок от ТК ул. Медицинская, 5 - ул. Больничная, 6 L=90х2=180 м. в две трубы, D-89 мм + 10 углов на 90) Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, L = 180 м. толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. (для труб D=89мм) | Сельсовет |
| 1.6. | Замена участка теплосети, прокладка наземным способом, демонтаж старых лотков с устройством глиняного замка. L=8х2= 16м. в две трубы, D-108 мм ). Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии, толщина стенки утеплителя (скорлупы) = 40 мм. (для труб D=108мм) (подключение МКД, ул. Больничная, 9А) | Сельсовет |
| 1.7. | Замена аварийного участка теплотрассы L= 20м. в две трубы, D-32мм. ул. Медицинская, № 8 (от колодца до ж/дома) | Сельсовет |
| 1.8. | Замена аварийного участка теплотрассы L=24 м ул.Медицинская, № 5 (от колодца до ж/дома Мурашкиной) |  |
| 2 | Блочно-модульная котельная средней школы, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 3. |  |
| 2.1. | Подготовка котельной (очистка котлов, теплообменника), Т.О. электрооборудования. | ООО КоммунСтройСервис» |
| 3 | Котельная РОВД, с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 18А. |  |
| 3.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, очистка котлов газоходов) Т.О. электрооборудования. | ООО КоммунСтройСервис» |
| 3.2. | Поставка водогрейного котла КВр – 0,6 Гкал. | Сельсовет |
| 4 | Котельная банно-прачечного комбината, с. Большой Улуй, ул. Красного Октября, 40. |  |
| 4.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка) Т.О. электрооборудования | ООО КоммунСтройСервис» |
|  | Объекты водоснабжения |  |
| 5 | Здание водозабора с котельной, с. Большой Улуй, пер. Водозаборный, 1. |  |
| 5.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка) Т.О. электрооборудования | ООО КоммунСтройСервис» |
| 5.2. | Установка автоматических (электронного) регуляторов подачи и расхода воды (скважина 2 шт. водозабор) | Сельсовет |
| 5.3 | Прокладка изолированного провода СИП от скважины № 1 до ТП, L = 250 м. ул. Советская с. Большой Улуй. по существующим опорам | Сельсовет |
| 5.4 | Ремонт водоразборных колодцев. | Сельсовет |
| 5.5 | Поставка водоразборных колонок ВК-3,5 | Сельсовет |
| 5.6 | Поставка глубинного водяного насоса ЭВЦ 8-40-150 на скважине № 1 в с.Большой Улуй, ул.Советская, № 2В | Сельсовет |

Приложение № 2

к Решению Большеулуйского сельского Совета депутатов от 24.06.2021 № 45

План  мероприятий  по  подготовке  жилого  фонда

к  работе  в  зимних  условиях  2021-22г.

| № | Наименование объекта | Перечень мероприятий по подготовке жилого фонда к работе в зимних условиях |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Большой Улуй ул. Больничная, 9 а | Ремонт шиферной кровли (1-2 листа) |
| 2 | с. Большой Улуй ул. Гагарина, 2,5,8.11,13,14 | Ремонт шиферной кровли (1-3 листа) |
| 3 | с. Большой Улуй ул. Луговая, 2 | Замена дверного блока в подъезде дома |
| 4 | с. Большой Улуй ул. Медицинская, 7 | Замена оконных блоков в подъезде дома |