АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2021				с. Большой  Улуй 				№ 66

О программе проведения оценки

готовности к отопительному

периоду 2021 – 2022 годов

В целях проведения оценки готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Большеулуйского сельсовета,  в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 32. Устава Большеулуйского сельсовета;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения оценки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022гг. (Приложение № 1).

# Утвердить состав комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду (Приложение № 2).

# Настоящее постановление подлежит опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большеулуйского сельсовета                                  И.Н. Арахланова

Приложение № 1

к постановлению Главы

Большеулуйского сельсовета

от  19.08.2021 № 66

Программа проведения оценки готовности

к отопительному периоду 2021 - 2022гг.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Программа проведения оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О  теплоснабжении", «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

1.2. Целью Программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
  1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением Главы Большеулуйского сельсовета.

1.4.    Непосредственная ответственность за качество организации и контроль проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на руководителей организаций.

Раздел II. РАБОТА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ
ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2.1. Комиссия координирует деятельность руководителей предприятий и организаций по подготовке к отопительному периоду объектов в сфере теплоснабжения, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).

2.3.  В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

2.6. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.
  2.7. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Большеулуйского сельсовета по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.9. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сроков проверки, определенных представителем Енисейского управления Ростехнадзора.

2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной настоящей Программой, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
  2.12. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций письменную и устную информацию, необходимую для работы Комиссии.

Раздел III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С КОМИССИЕЙ

3.1. Теплоснабжающая организация представляет в Администрацию Большеулуйского сельсовета информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к настоящей Программе. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.4. Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию Большеулуйского сельсовета  информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4 к настоящей Программе.

3.3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при опрессовке внутридомовых сетей и проводит осмотр объектов проверки.
  3.4. Потребители тепловой энергии оформляют Акт готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

3.5. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.4. Программы.

Раздел IV. ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

| № п/п | Наименование объекта | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КоммунСтройСервис» | с 13.09.2021г. по 14.09.2021г. |
| 2 | Жилой фонд | с 12.09.2021г. по 14.09.2021г. |
| 3 | Прочие потребители т/э | с 06.09.2021г. по 09.09.2021г. |
| 4 | Объекты образования | с 08.09.2021г. по 10.09.2021г. |
| 5 | Объекты культуры | с 09.09.2021г. по 10.09.2021г. |
| 6 | Объекты здравоохранения | с 10.09.2021г. по 11.09.2021г. |

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой
энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены
к системе теплоснабжения

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021- 2022 гг.

с. Большой Улуй                                                "__" _________________ 20       г.

Комиссия, образованная

_________________________________________________________________

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _____ 20__ г.,   утвержденной _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  "О теплоснабжении", Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" провела проверку готовности к отопительному периоду

________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. __________________

2. ____________________

3. ____________________

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

_________________________________________________________________

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

| Председатель комиссии: | ______________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

Заместитель председателя:                                               ______________________

Ф.И.О.

Секретарь комиссии:                                                        ______________________

Ф.И.О.

Члены комиссии:

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" __" _____________ 20       г.

| _____________ должность | _______________ ФИО |
| --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение   №   2
                                                                                   к  Программе  проведения  проверки
                                                                                   готовности к отопительному периоду
                                                                                   теплоснабжающих и теплосетевых
                                                                                   организаций, потребителей тепловой
                                                                                   энергии, теплопотребляющие установки
                                                                                   которых подключены к системе

теплоснабжения

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

662110, Красноярский край,  Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул.Революции, № 11

тел.(39159) 2-13-61, факс (39159) 21-5-29   e-mail: selsovet24807@rambler.ru

ИНН 2409000525, КПП  240901001

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.

Выдан______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № ________.

__________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение  №  3
                                                                                       к  Программе  проведения  проверки
                                                                                       готовности к отопительному периоду
                                                                                       теплоснабжающих  и  теплосетевых
                                                                                       организаций, потребителей тепловой
                                                                                       энергии, теплопотребляющие установки
                                                                                       которых подключены к системе

теплоснабжения

ТРЕБОВАНИЯ
ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду, комиссия проверяет в отношении данной организации:

1. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.
  2. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
  4. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;

2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

3) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
  4) первичными средствами пожаротушения.

5. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

6. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

7. Обеспечение качества теплоносителей.

8. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
  9. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.
  10. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и  надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
  1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
  2) соблюдение водно-химического режима;

3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
  7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
  8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

11. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

12. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
  13. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

ТРЕБОВАНИЯ
ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, комиссия проверяет:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
  3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
  4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
  5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
  6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
  7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
  11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
  14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

Приложение № 2

к  Постановлению

Главы Большеулуйского

Сельсовета

От 19.08.2021 № 66

## Состав комиссии

## по проведению проверки готовности  к отопительному периоду

| Арахланова И.Н. | - Глава Большеулуйского сельсовета, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Железко В.В. | - Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета, заместитель председателя комиссии; |
| Бобырькова М.Л. | - Ведущий специалист Большеулуйского сельсовета, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Копендакова Л.А. | - Заместитель начальника МКУ «Служба заказчика» администрации Большеулуйского района (по согласованию); |
| Кротова А.Л. Братковский В.В. | - Ведущий специалист Большеулуйского сельсовета - Генеральный директор ООО «КоммунСтройСервис» (от ресурсоснабжающей организации, по согласованию). - Специалист ростехнадзора (по согласованию) |